## FOOSSZESÍTŐ
SZABADSÁG TÉR ÉS KÖRNYEZETÉNEK MEGÚJÍTÁSA - GÖDÖLLŐ
2.SZ. AKCIÓTERÜLET - TÉTELES ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
KÖRNYEZETRENDEZÉS
ÖSSZESÍTŐ
|  | NETTÓ |  | BRUTTÓ
1. | BONTÁSI MUNKÁK |  | FT |  | FT
2. | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - BURKOLATOK, SZEGÉLYEK, MŰTÁRGYAK |  | FT |  | FT
3. | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - BERENDEZÉSEK |  | FT |  | FT
4. | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - ZÖLDFELÜLETEK |  | FT |  | FT
5. | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - SZÖKŐKÚT STATIKA |  | FT |  | FT
6. | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - SZÖKŐKÚT VÍZGÉPÉSZET, IVÓKÚT KORSZERŰSÍTÉS |  | FT |  | FT
7. | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - ÚTÉPÍTÉS |  | FT |  | FT
8. | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - VÍZELVEZETÉS |  | FT |  | FT
9. | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - ELEKTROMOS RENDSZEREK |  | FT |  | FT
10. | ÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK |  | FT |  | FT
SUM / 2.SZ. AKCIÓTERÜLET |  |  | FT |  | FT

## 2.SZ. AKCIÓTERÜLET
SZABADSÁG TÉR ÉS KÖRNYEZETÉNEK MEGÚJÍTÁSA - GÖDÖLLŐ
TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
2.SZ. AKCIÓTERÜLET
Tételszám | Tétel | Mennyiség | Egység | Egységár | Becsült költség
1.0 | BONTÁSI MUNKÁK
1.1 | Meglévő fa kalodázása négy oldalról | 14 | db
1.2 | Fakivágás tuskóirtással, darabolással, elszállítással, lerakással (átl. törzsátm: 17 cm) | 5 | db
1.3 | Fák egészségügyi kezelése, ifjító metszése, sebkezelése, koronaalakító metszése, szükség szerint | 14 | db
1.4 | Korábban kivágott fa tönkjének kiemelése elszállítással. | 1 | db
1.5 | Teljes rétegrenddel bontandó öntött aszfalt burkolatok. Bontási törmelék elszállításával. A tétel nem tartalmazza a Tandem kft. tervezése által érintett terület bontásait. | 1440 | m2
1.6 | Teljes rétegrenddel bontandó bazalt kiskocka burkolat, szegéllyel együtt. Bontási törmelék elszállításával. Alkalmas elemek elszállítása kőtárba, részbeni újrafelhasználása planténerek alatt és szökőkút körül. | 233 | m2
1.7 | Felső 5 cm szennyezett gyomos termőföld felszedése, a hulladék elszállítása. (874 m2) A tétel előkészített felületen, nyírt gyeppel értendő! | 43.7 | m3
1.8 | Beton alacsony ülőfal teljes bontása. Bontási törmelék elszállításával. | 10 | fm
1.9 | Beton lépcsőkarok teljes bontása. Bontási törmelék elszállításával. | 70.5 | élfm
1.10 | Hengeres acél hirdetőoszlopok állagmegóvással történő bontása, tárolása újrafelhasználásig. | 2 | db
1.11 | Bazalt kiselemes ülőfal bontása (40 cm magasság) teljes alépítménnyel, a kőanyag megóvásával, elszállítással kőtárba. | 38 | fm
1.12 | Áthelyezendő acél hulladékgyűjtők állagmegóvó bontása, bontási törmelék elszállításával és lerakásával. | 3 | db
1.13 | Terelőoszlopok bontása, elszállítása. | 4 | db
1.14 | Tereprendezés, talaj elszállítása. A felső humuszos rétegek (kb 25 cm) lehetőség szerinti felhasználása 100 m-en belül. | 90 | m3
1.15 | Bazalt nagykockaszegély és lépcsőfokok bontása elszállítással és lerakással. | 175.2 | fm
1.16 | Beton kerti szegélyek bontása zöldfelület és aszfaltjárda között. | 122.4 | fm
1.17 | Információs tábla (irányjelző) bontása áthelyezésig tárolása. | 1 | db
1.18 | Zászlótartó oszlopok állagmegóvó bontása, áthelyezésig tárolása. | 2 | db
1.19 | Meglévő öntöttvas támlás padok állagmegóvó bontása, elszállítása. | 2 | db
1.20 | Meglévő műkő ültetődézsák állagmegóvó bontása, elszállítása. | 8 | db
1.21 | Meglévő lépcsőkorlátok bontása. | 6 | fm
1.22 | 45x45, 60X60 és 80x80 cm névleges méretű aknafedlapok bontása. | 6 | db
BONTÁSI MUNKÁK BECSÜLT TELJES KÖLTSÉGE ÖSSZESEN
+ ÁFA (27%)
2.0 | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - BURKOLATOK, SZEGÉLYEK, MŰTÁRGYAK, TEREPRENDEZÉS
2.1 | Új termőréteg létrehozása gyepfelületek és cserjék alatt 5 cm rétegvastagságban darált tőzeggel (30%) kevert barnaföld (70%) keverék terítésével. | 37.3 | m³
2.2 | B1 - Általános minőségű beton térkőburkolatú felületek építése - burkolattükör készítésével (5% vágási veszteséggel számolva): - 20x20x8 cm térkő burkolat gyalogos dominanciájú felületek számára, OH besöpréssel, - 3 cm 2/5 dolomit zúzalék fektetőágy - 15 cm Ckt4 teherhordó alap - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextilia jav. típ.: Typar SF 37 - tömörített altalaj (Trγ>90%) Jav. típ.:Leier Kaiserstein Piazza szürke 20x20x8 cm | 1297.21 | m2
2.3 | B2 - Emelt minőségű beton térkőburkolatú felületek építése magasházak lábazata mentén - burkolattükör készítésével (5% vágási veszteséggel számolva): - 20x60x8 cm térkő burkolat gyalogos dominanciájú felületek számára, OH besöpréssel, - 3 cm 2/5 dolomit zúzalék fektetőágy - 15 cm Ckt4 teherhordó alap - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextilia jav. típ.: Typar SF 37 - tömörített altalaj (Trγ>90%) Jav. típ.:Leier Kaiserstein Forum carbonszürke 20x60x8 cm | 211.575 | m2
2.4 | B2/2 - Emelt minőségű beton térkőburkolatú bordűr és burkolati sávok építése - burkolattükör készítésével (1% vágási veszteséggel számolva): - 20x20x8 cm térkő burkolat gyalogos dominanciájú felületek számára, OH besöpréssel, - 3 cm 2/5 dolomit zúzalék fektetőágy - 15 cm Ckt4 teherhordó alap - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextilia jav. típ.: Typar SF 37 - tömörített altalaj (Trγ>90%) Jav. típ.:Leier Kaiserstein Forum carbonszürke 20x20x8 cm | 128.4316 | m2
2.5 | B3 - Bazalt kiskocka burkolat építése szökőkút körül és planténerek alatt: - 10/10 bazalt kiskocka fektetése NZ 2/5 bazalt besöpréssel, majd műgyantás hézagkitöltő alkalmazása, átl. 1 cm fugával - 3 cm 2/5 dolomit zúzalék fektetőágy - 10 cm 0/22 dolomit zúzalék teherhordó alap - 15 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextilia jav. típ.: Typar SF 37 - tömörített altalaj (Trγ>90%) | 78.9 | m2
2.6 | B4 - Bazalt nagykocka burkolat építése : - 18/20 bazalt nagykocka fektetése NZ 2/5 bazalt besöpréssel, majd műgyantás hézagkitöltő alkalmazása, átl. 1 cm fugával - 15 cm C12/15-24/F2 beton alap - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextilia jav. típ.: Typar SF 37 - tömörített altalaj (Trγ>90%) | 3.8 | m2
2.7 | B5 - Stabilizált vízáteresztő burkolat építése fa körül - burkolattükör készítésével: - 2,5 cm vtg. műgyantás kötőanyaggal stabilizált burkolat - 10 cm KZ 5/11 fagyálló teherhordó alap - 20 cm KZ 0/32 fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextilia (136g/m²) jav. típ.: Typar SF 40 - tömörített altalaj (Trγ>90%) Jav. típ.: TerraWay járdaburkolat kvarc-homok szürke színben | 7.2 | m2
2.8 | Taktilis útburkolati jelek beépítése: - 30x30x6 cm fehér színű pogácsás elem (62 db) - 3 cm 2/5 dolomit zúzalék fektetőágy - 15 cm Ckt4 teherhordó alap - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextilia jav. típ.: Typar SF 37 - tömörített altalaj (Trγ>90%) Jav. típ.:Magyar Plastiroute vagy Leier pogácsás elem | 5.6 | m2
2.9 | Taktilis útburkolati jelek beépítése: - 30x30x6 cm fehér színű bordás elem (12 db) - 3 cm 2/5 dolomit zúzalék fektetőágy - 15 cm Ckt4 teherhordó alap - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextilia jav. típ.: Typar SF 37 - tömörített altalaj (Trγ>90%) Jav. típ.:Magyar Plastiroute vagy Leier bordás elem | 1.1 | m2
2.10 | S1 - Szürke beton kertiszegély építése munkagödör készítésével: - 100x20x5 cm betonszürke színű beton kerti szegély egyenes tetővel - C12/15-24/F2 beton sávalap (0,05 m3/fm) - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextilia jav. típ.: Typar SF 37 - tömörített altalaj (Trγ>90%) | 77.3 | fm
2.11 | S2 - Látszóbeton süllyesztett szegély építése munkagödör készítésével: - 30 cm széles, 30 cm mély (C30/37- 08/F2) fagy és sóálló beton szerkezet helyszíni íves zsaluelemekkel zsaluzva, átlagosan 2 m-enként dilatációképzéssel, homokfúvott felülettel - 15 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextilia (136g/m²) jav. típ.: Typar SF 40 - tömörített altalaj (Trγ>90%) | 116.5 | fm
2.12 | S2/2 - Látszóbeton kiemelt szegély építése munkagödör készítésével: - 30x40 cm, 0-22 cm változó magasságban kiemelt(C30/37- 08/F2) fagy és sóálló betonszegély szerkezet helyszíni íves zsaluelemekkel zsaluzva, átlagosan 2 m-enként dilatációképzéssel, homokfúvott felülettel - 20 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextilia (136g/m²) jav. típ.: Typar SF 40 - tömörített altalaj (Trγ>90%) | 74 | fm
2.13 | S3 - Bazalt nagykocka süllyesztett szegély építése munkagödör készítésével kocsibehajtónál: - 18/20 bazalt nagykocka szegélyként építve - C12/15-24/F2 beton sávalap (0,16 m3/fm) - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - 1 rtg. geotextilia jav. típ.: Typar SF 37 - tömörített altalaj (Trγ>90%) | 12.5 | fm
2.14 | L1 - Látszóbeton lépcsőkar építése pofafallal együtt: - 30 cm széles, 14 cm fellépőjű C30/37- 08/F2 fagy és sóálló lépcsőszerkezet helyszíni zsaluelemekkel zsaluzva, homokfúvással csúszásmentesített felülettel. - 20 cm vasalt lemezalap - 5 cm szerelőbeton - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - tömörített altalaj (Trγ>90%) Sávalapok: - 70x35 cm C20/25-XOV(H) - 24 - F2 beton alap - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap Pofafal: - 30-35x180x85 cm fagyhatárig alapozva homokfúvással érdesített felülettel Meglévő támfallalakkal tüskézéssel összevasalva. betonacél: B500 (B60.50) | 10.75 | élfm
2.15 | L2 - Látszóbeton lépcsőkar építése pofafallal együtt: - 30 cm széles, 14 cm fellépőjű C30/37- 08/F2 fagy és sóálló lépcsőszerkezet helyszíni zsaluelemekkel zsaluzva, homokfúvással csúszásmentesített felülettel. - 20 cm vasalt lemezalap - 5 cm szerelőbeton - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - tömörített altalaj (Trγ>90%) Sávalapok: - 70x35 cm C20/25-XOV(H) - 24 - F2 beton alap - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap Pofafal: - 30-35x120x87 cm fagyhatárig alapozva homokfúvással érdesített felülettel Meglévő támfallalakkal tüskézéssel összevasalva. betonacél: B500 (B60.50) | 43.3 | élfm
2.16 | L3 - Látszóbeton lépcsőkar építése pofafallal együtt: - 30 cm széles, 14 cm fellépőjű C30/37- 08/F2 fagy és sóálló lépcsőszerkezet helyszíni zsaluelemekkel zsaluzva, homokfúvással csúszásmentesített felülettel. - 20 cm vasalt lemezalap - 5 cm szerelőbeton - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - tömörített altalaj (Trγ>90%) Sávalapok: - 70x35 cm C20/25-XOV(H) - 24 - F2 beton alap - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap Pofafal: - 30-35x120x56 cm fagyhatárig alapozva homokfúvással érdesített felülettel Meglévő támfallalakkal tüskézéssel összevasalva. betonacél: B500 (B60.50) | 12.4 | élfm
2.17 | L4 - Látszóbeton lépcsőkar építése pofafallal együtt: - 40 cm széles, 14 cm fellépőjű C30/37- 08/F2 fagy és sóálló lépcsőszerkezet helyszíni zsaluelemekkel zsaluzva, homokfúvással csúszásmentesített felülettel. - 20 cm vasalt lemezalap - 5 cm szerelőbeton - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - tömörített altalaj (Trγ>90%) Sávalapok: - 70x35 cm C20/25-XOV(H) - 24 - F2 beton alap - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap Pofafal: - 30-35x120 cm lépcsőéllel párhuzamosan futó, fagyhatárig alapozva homokfúvással érdesített felülettel betonacél: B500 (B60.50) | 14.7 | élfm
2.18 | L5 - Látszóbeton lépcsőkar építése pofafallal együtt: - 40 cm széles, 14 cm fellépőjű C30/37- 08/F2 fagy és sóálló lépcsőszerkezet helyszíni zsaluelemekkel zsaluzva, homokfúvással csúszásmentesített felülettel. - 20 cm vasalt lemezalap - 5 cm szerelőbeton - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - tömörített altalaj (Trγ>90%) Sávalapok: - 70x35 cm C20/25-XOV(H) - 24 - F2 beton alap - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap Pofafal: - 30-35x120 cm lépcsőéllel párhuzamosan futó, fagyhatárig alapozva homokfúvással érdesített felülettel betonacél: B500 (B60.50) | 23 | élfm
2.19 | L6 - Látszóbeton terepkövető-elfogyó lépcsőkar építése pofafallal együtt: - 40 cm széles, 16 cm fellépőjű C30/37- 08/F2 fagy és sóálló lépcsőszerkezet helyszíni zsaluelemekkel zsaluzva, homokfúvással csúszásmentesített felülettel. - 20 cm vasalt lemezalap - 5 cm szerelőbeton - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap - tömörített altalaj (Trγ>90%) Sávalapok: - 70x35 cm C20/25-XOV(H) - 24 - F2 beton alap - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap Pofafal: - 30-35 cm fagyhatárig alapozva homokfúvással érdesített felülettel betonacél: B500 (B60.50) | 94.3 | élfm
2.20 | Ülőfal építése: - 50 cm széles 46 cm magas vasalt beton ülőtámfal C30/37-xc4-xf4-24-f2 minőségű betonból építve, homokfúvott felülettel - motívumképzéssel . Falba süllyesztett lámpatestek (Hofeka Impact Medio LED 10W) számára 7 db beépítési üreg kihagyásával, védőcsövek beépítésével. Sávalap: - 80x50 cm C20/25-XOV(H) - 24 - F2 beton alap - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap | 23.8 | fm
ÉPÍTÉSI MUNKÁK - BURKOLATOK, SZEGÉLYEK, MŰTÁRGYAK, TEREPRENDEZÉS ÖSSZESEN
+ ÁFA (27%)
3.0 | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - BERENDEZÉSEK
3.1 | Acél szerkezetű, kör alaprajzú hulladékgyűjtő, zsákos kivitel. Palást anyaga 2 mm-es acéllemez, tüzihorganyzás után porfestve. Belső űrtartalom 36 liter, súlya 18 kg, magassága 120 cm. Rögzítése beton pontalaphoz (C 20/25-24-F2-XF3 0,027 m3/db) Jav. típ.: Városszépítő - Simplex szemétgyűjtő (acél szín: RAL 7016) | 6 | db
3.2 | Aluminium öntvény, porfestett kerti pad, 1,85x0,645 m, kezelt trópusi fa ülőfelület és háttámla, kartámasszal. Rögzítése beton pontalaphoz (C 20/25-24-F2-XF3 0,064 m3/db) önfeszítő dübelekkel. Jav. típ.: mmcité - Miela LME 156t (acél szín: RAL 7016) | 2 | db
3.3 | Anyagában színezett finombeton padok Szögletes, több elemből összeállítható, sorolható, anyagában színezett, szálerősítéses HPC (High Performance Concrete) Felület: SLEEK, impregnáló bevonattal. Minta nélkül készítve. Szín Önkormányzattal egyeztetendő. Jav. típ.: VPI Croma | 6 | db
3.4 | 7x9x50 cm gyalult vörösfenyő gerenda ülőfelület készítése látszóbeton alacsony falakra. 5x2 cm vörösfenyő alátétfára alulról csavarozva. Alátétfák beton falszerkezethez önfeszítő dübelezéssel 5 mm-es rozsdamentes távtartón keresztül rögzítve. Faszerkezetek Remmers vékonylazúrral 2x kezelve. (Sandgrau FT 20927) | 15 | m2
3.5 | 0,9 m magas új hegesztett acélkorlát építése, 50/10 laposvasból hegesztett, porfestett (RAL 7016) kivitel. 10/150/150 acél lemeztalp. Rögzítése dübelekkel lépcsőszerkezethez. | 42.2 | fm
3.6 | Acél szerkezetű porfestett poller, 1,0 m magas, rögzítése beton pontalaphoz (C 20/25-24-F2-XF3 0,027 m3/db), burkolat alá. Lehajtható változat. Jav. típ.: mmcité - LOT SL200 (acél szín: RAL 7016) | 4 | db
3.7 | Meglévő zászlótartó oszlopok áthelyezése, alapozás 40x40x80 cm C12/15-24/F2 beton alappal, új alapvasalattal. | 2 | db
3.8 | Meglévő hirdetőoszlop áthelyezése, alapozás C12/15-24/F2 beton alappal, szükség esetén felülettisztítás, alapozás utáni festéssel (RAL 7016). | 1 | db
3.9 | Meglévő kerékpártárolók áthelyezése, alapozásuk C12/15-24/F2 beton alappal. | 4 | db
3.10 | Planténerek beépítése. 1100x1000x1000 mm, tűzihorganyzás után festett acél szerkezet (RAL 9011),Faszerkezetek Remmers vékonylazúrral 2x kezelve. (Sandgrau FT 20927), 40 mm vastag deszkázattal. Súly: 160 kg. Jav. típ.: Városszépítő - Urban | 9 | db
3.10 | Új 60x60 cm-es névleges méretű burkolható aknafedlapok beépítése. C250 kN, (620x620x125 mm). Jav. Típ.: Terrametal fedlap | 4 | db
3.11 | Új 80x80 cm-es névleges méretű burkolható aknafedlapok beépítése. A15 kN, (800x800x72,5 mm) vízgépészeti tér számára. Jav. Típ.: ACO TopTek UNIFACE SS | 1 | db
3.12 | Új 45x45 cm-es névleges méretű burkolható aknafedlapok beépítése. B125 kN, (450x450x72,5 mm) vivókút mellett. Jav. Típ.: ACO TopTek UNIFACE SS | 2 | db
ÉPÍTÉSI MUNKÁK - BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN
+ ÁFA (27%)
4.0 | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - ZÖLDFELÜLETEK
4.1 | Konténeres cserjék, évelők és egynyáriak ültetése 40/60-60/80, Kont 3L, és cs9-cs14 méretben. FAJLISTÁT LD.: KT-04 NÖVÉNYKIÜLTETÉSI TERV | 273 | m2
4.2 | Rothadásmentes fenyőkéregmulcs terítése cserjék és évelők alá 5 cm vastagságban. | 13.65 | m3
4.3 | Gyepesítés (40x250 cm) gyepszőnyeggel gyommentes egyengetett, előtrágyázott (Pl. Scott szabályozott lebomlású műtrágya) talajra. | 473 | m2
4.4 | Lombhullató faegyed ültetése 3xi., SF. KONT. 18/20, méretben és minőségben 1x1x1 méteres gödörbe, 3 oldali karózással, elasztikus rendszerrel rögzítve, törzs védelméről gondoskodva. Gyökérzet és lombkorona visszavágásával. | 9 | db
4.5 | Automata öntözőrendszer építése
4.5.1 | Munkagödör kiemelése, árok kiemelése 0,6m mélységig, kézi erővel | 28 | m3
4.5.2 | Ágyazati homok | 7 | m3
4.5.3 | Földvisszatöltés, kézi erővel | 21 | m3
4.5.4 | Tömörítés, Trg=85% | 28 | m3
4.5.5 | Kiemelt föld elszállítása, lerakási díjjal együtt | 8 | m3
4.5.6 | Védőcső fektetése KG PVC 110 burkolat, szegély és támfal alatt | 26 | m
4.5.7 | Nyomóvezeték fektetése KPE 40 - P10, idomokkal együtt, készre szerelve | 70 | m
4.5.8 | Nyomóvezeték fektetése KPE 32 - P10, idomokkal együtt, készre szerelve | 400 | m
4.5.9 | Nyomóvezeték fektetése KPE 25 - P10, idomokkal együtt, készre szerelve | 10 | m
4.5.10 | XFD 16/1.1/33 PE nyomáskompenzált csepegtető cső fektetése rögzítéssel, idomokkal szerelve XFD 16/33 PE Rain-Bird csepegtetőcső, átmérő: 16 mm fektetése kéreg őrlemény alá, szerelése kötő idomokkal, 2 méterente leszúró tüskékkel rögzítve | 560 | m
4.5.11 | 10 cm kiemelkedésű spray (1804 tip.) szórófej 1/2"bekötőidomokkal, VAN fúvókával készre szerelve | 52 | db
4.5.12 | 10 cm kiemelkedésű spray (1804 tip.) szórófej 1/2"bekötőidomokkal, rotary fúvókával készre szerelve | 25 | db
4.5.13 | Műanyag, lassú zárású mágnesszelep, átfolyás szabályzóval, DV100-F, elágazó és csatlakozó idomokkal együtt, készre szerelve | 11 | db
4.5.14 | Nyomáscsökkentő szűrő egység, PRF-100-RBY típus d1" kötő idomokkal, 75 mikronos szűrő kötő idomokkal együtt, készre szerelve | 3 | db
4.5.15 | 300 (360) x 435 (500) x m:310 szögletes szelepház (VB 1419) nagyszilárdságú PE-ből zöld tetővel | 3 | db
4.5.16 | Gömbcsap fém 1" menetes kötéssel, öntözés főelzáró gömbcsap, hálózati vízcsatlakozásnál elhelyezve, készre szerelve | 1 | db
4.5.17 | Gömbcsap tömlővéges, fém 3/4", öntözőrendszer víztelenítésére, hálózati vízcsatlakozásnál elhelyezve, szereléssel együtt, készre szerelve | 1 | db
4.5.18 | Visszacsapó szelep fém 1" menetes kötéssel, hálózati vízcsatlakozásnál elhelyezve, készre szerelve | 1 | db
4.5.19 | MOM MNK25 locsolási mellékvízmérő, vízjáték gépészeti aknájában elhelyezve, készre szerelve | 1 | db
4.5.20 | Időkapcsoló ESP M RainBird 8 körös 4 körös bővítő modullal épület alagsorában falon elhelyezve, 220/24 V hálózati feszültségről | 1 | db
4.5.21 | Esőérzékelő oszlopra szerelve, RSD-Bex típus, elektromos bekötés kialakításával időkapcsolóhoz | 1 | db
4.5.22 | Öntözés vezérlő kábel, kettősen szigetelt kábel fektetése zöld terülteten, vízmentes csatlakozásokkal, védőcsőben vezetve, 24V-os jel átvitelére időkapcsoló és mágnesszelep között | 300 | m
4.5.23 | Csatlakozás épület öntözés vezeték kiállására, vízjáték gépészeti aknájában | 1 | db
4.5.24 | Csőhálózat, szerelvények és berendezések átmosása, tisztítása | 1 | db
4.5.25 | Szakaszos és hálózati nyomás- és tömörségi próba d63mm külső átmérőig | 1 | db
4.5.26 | Szükséges faláttörések kialakítása és szakági szigetelés tervek szerinti szigetelése, helyreállítása | 1 | db
4.5.27 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, üzembehelyezés és szerelési nyilatkozat készítése | 1 | db
4.5.28 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 2 | db
4.5.29 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 3 | db
4.5.30 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 4 | db
ZÖLDFELÜLETEKKEL KAPCSOLATOS TÉTELEK KÖLTSÉGE ÖSSZESEN
+ ÁFA (27%)
5.0 | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - SZÖKŐKÚT STATIKA
5.1 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, vízgépészeti akna, kapcsolótér falfelületén mindennemű elektromos és gépészeti szerelvények, le- és visszaszerelése, szükség szerinti anyagpótlással, szolgáltatói engedélyek és hozzájárulások beszerzésével, illetékeivel, díjaival kompletten | 1 | klt
5.2 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m2 között, 0,8 m mélységig | 47 | m3
5.3 | Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, helyszínre szállított földanyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,1-50,0 m | 33 | m3
5.4 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI. | 70 | m2
5.5 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 45 | m3
5.6 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% | 14 | m3
5.7 | Töltésalapozás geotextíliával, TYPAR SF40 hőkötött polipropilén geotextil, 136 g/m2, szakítószilárdság: 8,5 kN/m | 0.9 | 100 m2
5.8 | Feltöltések alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból, 20 cm vastagságban, Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza | 14 | m3
5.9 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe | 1 | db
5.10 | Kitermelt földanyag, padozat konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe | 8 | db
5.11 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 65 | m3
5.12 | Szerelőbeton készítése, 10 cm vastagságban, C12/15-X0b(H)-24-F2 minőségű betonból | 2 | m3
5.13 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, szerelőbeton | 12 | m2
5.14 | Beton felület levésése, tisztítása, betonacél passziválással, homokszórással | 50 | m2
5.15 | Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása, betonjavító készhabarccsal vagy szárazbetonnal, 10-15 mm vastagságban, kézi felület-előkészítéssel, MC-Bauchemie Oxal RM-L kiegyenlítő habarcs, előirányzat, összfelület 10% | 5 | m2
5.16 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, zsaluzóelem termékekből, 150 mm falvastagságban, 150x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ZS 15-ös zsaluzóelem, 150/500/250 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű betonacél, előtétfal | 15 | m2
5.17 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simítótapaszolás, betétes vagy tagolt acélfelületen, egyszeri és minden további réteg Trinát Mestertapasz, aknafedlap és keret | 2.5 | m2
5.18 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, acél nyílászáró szerkezeten, erős rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, aknafedlap és keret | 2.5 | m2
5.19 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, erős rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, hágcsó | 3.6 | m
5.20 | Korróziógátló alapozás acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, aknafedlap és keret | 2.5 | m2
5.21 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, hágcsó | 3.6 | m
5.22 | Acélfelületek közbenső festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Orkán csatorna és fém festék, szürke, aknafedlap és keret | 2.5 | m2
5.23 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Orkán csatorna és fém festék, szürke, hágcsó | 3.6 | m
5.24 | Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Orkán csatorna és fém festék, szürke, aknafedlap és keret | 2.5 | m2
5.25 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Orkán csatorna és fém festék, szürke, hágcsó | 3.6 | m
5.26 | Bevonatszigetelés aljzatának portalanítása és előnedvesítése, vízszintes vagy függőleges felületen | 50 | m2
5.27 | Talajvíznyomás elleni szigetelés függőleges, vízszintes felületen, bevonatszigeteléssel, két rétegben, maximum 3,0 m bemerülési mélységig, minimum 4,0 mm száraz rétegvastagságú egykomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva, hajlatkenéssel, MC-Bauchemie Oxal DS-HS szulfátellenálló szigetelőiszap, nedves és sókkal terhelt falak felújításához, 1,5 bar nyomásig vízzáró | 50 | m2
SZÖKŐKÚTTAL KAPCSOLATOS STATIKAI TÉTELEK KÖLTSÉGE ÖSSZESEN
+ ÁFA (27%)
6.0 | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - SZÖKŐKÚT VÍZGÉPÉSZET, IVÓKÚT KORSZERŰSÍTÉSE
6.1 | Szökőkút vízgépészete
6.1.1 | Munkagödör kiemelése, árok kiemelése 0,6m mélységig, kézi erővel | 2 | m3
6.1.2 | Ágyazati homok | 0.5 | m3
6.1.3 | Földvisszatöltés, kézi erővel | 1.5 | m3
6.1.4 | Tömörítés, Trg=85% | 2 | m3
6.1.5 | Kiemelt föld elszállítsa, lerakási díjjal együtt | 0.6 | m3
6.1.6 | Bontás, gépészeti aknában meglévő gépészeti berendezések, szerelvények és csőhálózat elbontása a gépészeti akna faláig | 1 | db
6.1.7 | PP puffertároló tartály, egyedi kialakítású, 600x600x1400mm méretben, levehető fedéllel, terven jelölt csonkokkal, vízgépészeti helyiségben padlón elhelyezve, készre szerelve | 1 | db
6.1.8 | PP szennyezett víz tároló tartály, egyedi kialakítású, 600x600x1400mm méretben, levehető fedéllel, terven jelölt csonkokkal, vízgépészeti helyiségben padlón elhelyezve, készre szerelve | 1 | db
6.1.9 | Vízkép szivattyú, Astral Pool Victoria Plus 1/2CV, Q=4m3/h, H=8m, P=0,47kW, 230V, vízgépházban szivattyú kereten elhelyezve, készre szerelve | 1 | db
6.1.10 | Zsompszivattyú, Grundfos KP 150 AV 1 zsompszivattyú, visszacsapószeleppel, meglévő zsompban elhelyezve | 1 | db
6.1.11 | AstralPool Aster 350 homokszűrő hatutú csappal, Q=5m3/h, 450mm; vízgépészeti aknában padlón elhelyezve, készre szerelve | 1 | db
6.1.12 | AstralPool Sena 1/3 CV keringtetőszivattyú 5 m3/h; vízgépészeti aknában padlón elhelyezve, készre szerelve | 1 | db
6.1.13 | AstralPool In-Line tablettás vegyszeradagoló, vízgépészeti aknában fali tartón elhelyezve, fali tartóval együtt, készre szerelve | 1 | db
6.1.14 | k.o. vízszintérzékelő szonda 4db szondacsúccsal víztároló falán elhelyezve, feldolgozó egységgel együtt készre szerelve | 1 | db
6.1.15 | PVC 110 P-10 cső és fittingek gépházban szabadon szerelve, gumis bilincs megfogással, gépházon kívül tömörített homokágyban a terven jelölt nyomvonalon vezetve | 5 | m
6.1.16 | PVC 63 P-10 cső és fittingek gépházban szabadon szerelve, gumis bilincs megfogással, gépházon kívül tömörített homokágyban a terven jelölt nyomvonalon vezetve | 4 | m
6.1.17 | PVC 50 P-10 cső és fittingek gépházban szabadon szerelve, gumis bilincs megfogással, gépházon kívül tömörített homokágyban a terven jelölt nyomvonalon vezetve | 12 | m
6.1.18 | PVC 32 P-10 cső és fittingek gépházban szabadon szerelve, gumis bilincs megfogással, gépházon kívül tömörített homokágyban a terven jelölt nyomvonalon vezetve | 6 | m
6.1.19 | PVC 25 P-10 cső és fittingek gépházban szabadon szerelve, gumis bilincs megfogással, gépházon kívül tömörített homokágyban a terven jelölt nyomvonalon vezetve | 4 | m
6.1.20 | Rákötés kialakítása meglévő gépészeti csővégződésekre, vízkép, leeresztés, visszafolyás, túlfolyás, hálózati víz és csatorna | 1 | klt
6.1.21 | Gömbcsap PVC 50 ragasztható kötéssel, vízgépészeti aknában elhelyezve, készre szerelve | 7 | db
6.1.22 | Gömbcsap PVC 32 ragasztható kötéssel, vízgépészeti aknában elhelyezve, készre szerelve | 5 | db
6.1.23 | Gömbcsap PVC 25 ragasztható kötéssel, vízgépészeti aknában elhelyezve, készre szerelve | 3 | db
6.1.24 | Visszacsapó szelep PVC 50 ragasztható kötéssel, vízgépészeti aknában elhelyezve, készre szerelve | 2 | db
6.1.25 | Gömbcsap fém 1" menetes kötéssel, vízgépészeti aknában elhelyezve, készre szerelve | 1 | db
6.1.26 | Visszacsapó szelep fém 1" menetes kötéssel, vízgépészeti aknában elhelyezve, készre szerelve | 1 | db
6.1.27 | Mágnesszelep 1", RainBird 100 DV víztározó fel- és utántöltéséhez, menetes kötéssel, vízgépészeti aknában elhelyezve, készre szerelve | 1 | db
6.1.28 | Szellőzés kiépítése, ventilátor, műanyag csőventilátor, felszíni k.o. acél szellőző felállás, d110 | 1 | db
6.1.29 | Vízgépészet elektromos szerelése olvadó biztosítókkal, kismegszakítókkal, motorvédelmekkel, biztonsági relékkel, szivattyúk és vízgépészet egyéb elektromos bekötésével és a védelmek beszabályozásával, motorokra tömszelencék főlszerelésével IP65 védettségű tokozásban, csatlakozás a gépházban meglévő, mért kábelvégre | 1 | klt
6.1.30 | Elektromos beszabályozás, helyszíni beállítás | 1 | db
6.1.31 | Elektromos megvalósulási tervek | 1 | db
6.1.32 | Érintésvédelmi mérés | 1 | db
6.1.33 | Csőhálózat, szerelvények és berendezések átmosása, tisztítása | 1 | db
6.1.34 | Szakaszos és hálózati nyomás- és tömörségi próba d160mm külső átmérőig | 1 | db
6.1.35 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, üzembehelyezés és szerelési nyilatkozat készítése | 1 | db
6.1.36 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db
6.1.37 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db
6.1.38 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db
6.2 | Ivókút korszerűsítés
6.2.1 | Munkagödör kiemelése, árok kiemelése 0,6m mélységig, kézi erővel | 1.5 | m3
6.2.2 | Ágyazati homok | 0.3 | m3
6.2.3 | Földvisszatöltés, kézi erővel | 1.2 | m3
6.2.4 | Tömörítés, Trg=85% | 1.5 | m3
6.2.5 | Kiemelt föld elszállítsa, lerakási díjjal együtt | 0.4 | m3
6.2.6 | Bontás, meglévő ivókút vízvezeték bontása, ivókúttól vízmérő aknáig L=22m | 1 | db
6.2.7 | KPE 25 P-10 cső és fittingek vízmérő aknában szabadon szerelve, gumis bilincs megfogással, aknán kívül tömörített homokágyban az ivókútig meglévő-elbontandó vezeték helyén vezetve, bekötéssekel együtt készre szerelve | 22 | m
6.2.8 | Ivókút elzáró és leürítő szerelvény cseréje vízmérő aknában, meglévővel azonos méretben | 1 | klt
6.2.9 | Csőhálózat, szerelvények és berendezések átmosása, tisztítása | 1 | db
6.2.10 | Szakaszos és hálózati nyomás- és tömörségi próba d32mm külső átmérőig | 1 | db
6.2.11 | Átadás előtt, ivókútból vízmintavétel és vízminőség vizsgálat elvégzése, akkreditált minőségvizsgáló laborban | 1 | db
6.2.12 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db
6.2.13 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db
6.2.14 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db
SZÖKŐKÚTTAL ÉS IVÓKÚTTAL KAPCSOLATOS VÍZGÉPÉSZETI TÉTELEK
+ ÁFA (27%)
7.0 | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - ÚTÉPÍTÉS
7.1 | Aszfalt burkolatú közút átvágása 5 cm vastagságban műgyémánt koronggal (szőnyegezés határain) (számítógépes hosszmérés alapján) | 33 | fm
7.2 | Aszfalt burkolatú közút felső aszfalt rétegeinek marása 5 cm vastagságban (számítógépes területmérés alapján) | 16 | m3
7.3 | Kiemelt szegély elbontása alapgerendával (számítógépes hosszmérés alapján) | 24 | fm
7.4 | Marásból származó aszfalt törmelék elszállítása újrafelhasználásra a VÜSZI Kft. Telephelyére (lazult mennyiség) | 21.6 | m3
7.5 | Bontásból származó szegély elszállítása újrafelhasználásra a VÜSZI Kft. Telephelyére (tömör mennyiség) | 3.8 | t
7.6 | Nagyméretű felszíni közműszerelvény szintbe helyezése (csatorna fedlap) | 1 | db
7.7 | Meglévő, megmaradó víznyelőakna rácsos fedlap szintbe helyezése | 2 | db
7.8 | Kiemelt szegély építése 500×250×150 mm e.gy. beton szegélyelemből, C20/25-32-F1 min. monolit beton alapgerendával (számítógépes hosszmérés alapján) | 24 | fm
7.9 | 300×300×60 mm e. gy. taktilis burkolat építése C20/25-32-F1 min. monolit beton alapgerendával (számítógépes területmérés alapján) | 11.1 | m2
7.10 | 50 mm vtg. AC 11 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg készítése 50/70 útépítési bitumennel (számítógépes terület mérés) | 16 | m3
7.11 | Meglévő jelzőtábla áthelyezése oszloppal | 2 | db
7.12 | Jelzőtábla oszlop elhelyezése 60 mm átmérővel, horganyzott acélból monolit betontömb alapozással | 2 | db
7.13 | Kerékpárosok veszélyt jelző tábla elhelyezése oszlopra | 4 | db
7.14 | Kiegészítő tábla elhelyezése Kerékpárosok veszélyt jelző tábla alatt | 4 | db
7.15 | Fehér színű tartós burkolati jel festése kézi erővel | 22.5 | m2
7.16 | Fehér színű tartós burkolati jel festése gépi erővel | 3.2 | m2
7.17 | Sárga színű 2× fújt oldószeres burkolati jel festése | 30.6 | m2
7.18 | Vörös színű érdesített bevonat festése aszfalt burkolatra | 20.2 | m2
7.19 | Ideiglenes forgalomkorlátozás jóváhagyott terv szerinti kialakítása (Magyar Közút Nzrt. területét is érinti) | 1 | tétel
ÚTÉPÍTÉSI TÉTELEK
+ ÁFA (27%)
8.0 | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - VÍZELVEZETÉS
8.1 | Aszfaltburkolat vágása körfűrésszel | 26 | m
8.2.1 | Aszfalt burkolatú út, térkőés fűbeton burkolat bontása az alaprétegekkel együtt, Bontott anyag szállító járműre rakása és elszállítása törmelék lerakóhelyre | 16 | lm3
8.2.2 | Önkormányzat kezelésében lévő úton | 52 | m2
8.3.1 | Kiemelt és süllyesztett szegélyek bontás. Bontott anyag szállító járműre rakása és elszállítása törmelék lerakóhelyre | 2.1 | lm3
8.3.2 | Előre-gyártott beton szegélykő | 14 | m
8.4.1 | Aknák és csatorna törmelékre bontása munkaárokban. Bontott anyag szállító járműre rakása és elszállítása törmelék lerakóhelyre. Bontott anyag szállító járműre rakása és elszállítása törmelék lerakóhelyre | 1.5 | lm3
8.4.2 | DN300 csatorna | 7 | m
8.4.3 | 0,5×0,5 víznyelőakna | 1 | db
8.5 | Közműkeresztezések (vezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása)
8.5.1 | Elektromos földkábel, 0,4 kV-os | 1 | db
8.5.2 | Távközlési alépítmény | 2 | db
8.5.3 | Vízvezeték, DN100-150 | 3 | db
8.5.4 | Távhő vezeték vb. védőcsatornában | 1 | db
8.6 | Csatorna építés dúcolt munkaárokban, földkiemeléssel, homokágyazattal, visszatöltéssel, tömörítéssel, munkaárok mintakeresztszelvény szerint, a keresztező közművek környezetében kézi földmunkával, vízzárósági próbával aknába kötve, I-IV. fejtési oszt. földkiemelés, a kitermelt talaj el-, visszaszállítása ideiglenes és végleges depóniába; 120°-os ágyazat homokból / helyi anyagból 300 mm csőzóna homokos-kavicsból / helyi anyagból - 2,8 m3 Vízszintes zártsorú dúcolás; Víztelenítés nélkül; - 32 m2 Földkiemelés 1,50 m-ig - 17,5 m3 1,0 m-es DN200 KG-PVC cső - 2 db DN200 KG-FP aknabekötő idom - 2 db 1,0 m-es DN300 beton csőcsonk - 2 db DN200 KG-PVC SN8 tokos homogénfalú csatornacső | 11.5 | m
8.7 | Uaz, mint előző tétel, de 120°-os ágyazat homokból / helyi anyagból - 1 m3 Vízszintes zártsorú dúcolás - 18,2 m2 Földkiemelés 1,50 m-ig - 7,2 m3 Földkiemelés 1,50 m alatt - 1,2 m3 1,0 m-es DN300 beton csőcsonk - 2 db DN300 beton csatornacső - | 4 | m
8.8 | Köralakú víznyelőakna 1,0 m mély, KG-PVC csőhöz BEGU 480×480 mm-es öv. víznyelőrács (D400), VNYR 450 mm belméretű előregyártott elemekből | 1 | db
8.9 | Köralakú tisztítóakna építése meglévő csatornára, DN300 beton csőhöz, monolit aknakamrával, akna-hágcsókkal, öv. Fedlappal, DN600; nehéz öv. fedlap és keret (D400); 1,0 m átm. monolit/előregyártott beton aknakamrával. | 1 | db
8.10 | HAURATON FASERFIX Super 100 KS folyóka elem építése az ívekben félbevágott 0,5 m-es elemekből, Rozsdamentes acél homlokfal - 1 db 0105 lejtés nélküli 0,5 m hosszú idom - 8 db 1-9 saját lejtésű 1,0 m hosszú idom - 9 db 01005 lejtés nélküli 0,5 m hosszú idom - 1 db 010 lejtés nélküli 1,0 m hosszú idom - 1 db 10-14 saját lejtésű 1,0 m hosszú idom - 5 db 015 lejtés nélküli 1,0 m hosszú idom - 1 db 15-19 saját lejtésű 1,0 m hosszú idom - 5 db 020 lejtés nélküli 1,0 m hosszú idom - 1 db 20 saját lejtésű 1,0 m hosszú idom - 1 db Összefolyó idom 0,5 m hosszú - 1 db | 28 | m
8.11 | Folyóka elemek részére beton alap, beton ágyazat, Beton C16/20-XC3-16-F2 és megtámasztás készítése | 3 | m3
8.12 | Hauraton Faserfix Standard 100 rés fedlap vagy ezzel műszakilag egyenértékű termék (0,5 m), Rés fedlap elhelyezése vonalmenti folyókára, HAURATON asszimetrikus rés fedlap, C250 terhelési osztályra, rés magassága: 160 mm, rés szélessége: 12,5 mm, horganyzott, 500/1000 mm; Cikkszám: 5775/5776 | 56 | db
8.13 | Burkolat helyreállítás csatorna építés után, Sávos burkolathelyreállítás helyi, Gödöllői Önkormányzat kezelésében lévő úton, a csatornaépítések helyén. 20 cm Homokos kavics ágyazat - 6,5 m3 20 cm C12/15-F1 földnedves alapbeton - 6,5 m3 7 cm vtg. AC-22 alapréteg - 2,3 m3 4 cm vtg. AC-22 kopóréteg - 1,3 m3 | 32 | m2
8.14 | Közmű üzemeltetők szakfelügyeletének biztosítása | 1 | készl.
8.15 | Geodéziai bemérés és megvalósulási térkép, helyszínrajz készítés a vízjogi üzemeltetési engedélyhez szükséges formában (18/96 KHVM) | 1 | készl.
8.16 | Csatornaépítés alatti ideiglenes forgalom korlátozás engedélyeztetése, kiépítése, fenntartása, Ideiglenes forgalom korlátozás | 1 | készl.
8.17 | Az elkészült csatorna átadás előtti kitisztítása | 1 | készl.
VÍZELVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS TÉTELEK
+ ÁFA (27%)
9.0 | ÉPÍTÉSI MUNKÁK - ELEKTROMOS RENDSZEREK
9.1 | Fényvető fészkek kialakítása | 7 | db
9.2 | Elbontott anyagok elszállítása, előírányzat | 1 | db
9.3 | Földkitermelés (I. - IV. osztály) | 11.2 | m3
9.4 | Föld és egyéb törmelék elszállítása | 2.8 | m3
9.5 | Homokágy készítése 20 cm vastagságban | 14 | m2
9.6 | Föld visszatöltés tömörítéssel | 8.4 | m3
9.7 | Talajtömörségi vizsgálat | 1 | db
9.8 | KPE védőcső, 40 mm átmérőjű (P-6), beszerelése falba | 4 | m
9.9 | FXKVR védőcső, 40 mm átmérőjű (P-6), elhelyezése kábelárokban | 28 | m
9.10 | Védőcső végének lezárása | 21 | db
9.11 | NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5RE mm2 PVC szigetelésű, tömör körszelvényű, réz vezetőjű kábel (Szökúkút betáp + oszlop felszálló vezeték) | 50 | m
9.12 | NYY-J 0,6/1 kV 3x1,5RE mm2 PVC szigetelésű, tömör körszelvényű, réz vezetőjű kábel | 7 | m
9.13 | KIF kábel üzembe helyezése előtti mérése | 1 | db
9.14 | Kábel erek színjelölése zsugorcsővel | 1 | készlet
9.15 | Kábelfektetés árokba, védőcsőbe | 35 | m
9.16 | Műanyag kábeljelző szalag | 2.1 | kg
9.17 | Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése kábelárokban | 35 | m
9.18 | Közvilágítási lámpatest (magas) leszerelése | 1 | db
9.19 | CLAUDIA ST250W lámpatest, hagyományos szerelvényekkel, 10A-es belső biztósítóval, világítástechnikai számítás szerinti foglalatállással, felszerelése meglévő lámpakarra | 1 | db
9.20 | Fényforrás, SON-T 250W | 1 | db
9.21 | IMPACT Medio 10W LED talajba (betonfalba) süllyeszthető fényvető, 2A-es biztosítóval, beépítőkerettel, telepítve, bekötve (egy tömszelencével) | 7 | db
9.22 | PAGURO föld alatti kötődoboz, szerelve | 7 | db
9.23 | Meglévő szerelvénylap cseréje GURO 1261/91530, 2xE27 6A bizt. L5.6 oszlopban | 1 | db
9.24 | Meglévő szerelvénylap cseréje GURO 1261/91530, 1xE27 10A bizt. L 9.8 kandeláberben | 1 | db
9.25 | Rúdföldelő, Ø 18mm, kőtörőcsúccsal, záróelemmel, 3m hosszú köracél, telepítése L5.6 oszlophoz | 1 | db
9.26 | Próbavilágítás megrendelése | 1 | db
9.27 | Kosaras gépkocsi gépóra díja | 3 | óra
9.28 | Fénymérés, jegyzőkönyv készítése | 2 | db
9.29 | Geodéziai bemérés és jegyzőkönyv készítés | 1 | db
9.30 | Megvalósulási dokumentáció készítése | 1 | db
ELEKTROMOS RENDSZEREKKEL KAPCSOLATOS TÉTELEK
+ ÁFA (27%)
10.0 | ÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK
10.1 | Tartalékkeret | 1 | ktsg.
10.2 | Felvonulási költség | 1 | ktsg.
10.3 | Közmű szolgáltatók által adott építés alatti szakfelügyelet. | 1 | ktsg.
ÉPÍTÉSI MUNKÁK - EGYÉB KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
+ ÁFA (27%)